FIRAT TEKNOKENT AR-GE 4 BİNASI YAPIM  İŞİ

GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GİRİŞ:

Bu şartname, talimatlar, teknik şartnameler, inşaat teknik şartnameleri, inşaat özel poz teknik şartnameleri, poz bilgileri, sözleşme, genel teknik şartname ve projeler ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Mahal listesindeki ve keşifteki pozlara ait birim fiyat tarifleri, ihale dokümanları ile birlikte değerlendirilerek gösterilen veya işaret edilen tarifler yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

İmalatlar bir bütün olup alt imalatlarıyla (imalat bileşenleri, aksesuarları vs.…) birlikte değerlendirilecektir.

KAPSAM:

Bu genel teknik şartname, FEN VE SANAT kurallarına göre hazırlanmış olup, “FIRAT TEKNOKENT AR-GE 4 BİNASI YAPIM  İŞİ” ne ait imalatları kapsamaktadır.

MALZEME:

“Malzeme” terimi yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins ham, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme teçhizat ve makine anlamına gelmektedir.

İŞÇİLİK:

İşçilik birinci sınıf, profesyonel kalitede olacaktır. Teknik şartnamedeki standartlara tam uyum sağlanacaktır.

STANDARTLAR:

Aksi belirtilmedikçe, tüm malzemeler, işçilik ve imalatlar CE standartlarına ve TS, EN, ISO standartlarına, teknik şartnamelere veya inşaat teknik şartnamesine veya inşaat özel poz teknik şartnamesine uygun olacaktır. İmalatlarda kullanılacak bütün malzeme ve gerekçelerde Türk Standartlarına uygunluk belgesi (TSE Markası) bulunacaktır.

A-GENEL HÜKÜMLER

GENEL.1

Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. İdareye en az 3 numune getirilecektir. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak üretilmiş alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, idare 3 numuneden herhangi birini beğenmemesi sonucu idare onaylayana kadar yeni malzeme sunulmasını isteyebilir.

GENEL.2

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.

GENEL.3

İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, sulama boruları, su ve kanalizasyon boruları, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır. Bu işler için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

GENEL.4

İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya Belediyelerin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır.

İnşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından belediyeler veya idarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur. Sökülen veya kazı sonucu ortaya çıkacak her türlü hafriyat, Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan nakliye, yükleme, boşaltma, vergi, harç vb. tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

GENEL.5

Yüklenici firma, şantiyede gerekli iş güvenliği emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği mevzuatına uygun olarak düzenleyecektir.

GENEL.6

Standartlar, idare tarafından aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.

GENEL.7

İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.

GENEL.8

İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

GENEL.9

İhale dokümanları olan; tüm teknik şartnameler, genel teknik şartname, inşaat teknik şartnamesi, inşaat özel poz teknik şartnamesi, poz bilgileri, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar onaylı uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik şartnamelere, poz bilgilerinde belirtilen hususlara ve mahal listesine bağlı olarak yapılacaktır.

GENEL.10

Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak ve İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu projelerde öncelikle ihale dökümündeki tip detaylara, bu mümkün olmazsa idarenin uygun göreceği detaylara göre uygulama yapılacaktır.

Yüklenici firmaca idare tarafından hakediş ekinde belirli mevkilerde işin gelişimini gösteren fotoğraflar çekilecektir. Fotoğraf çekimleri ile ilgili bütün masraflar yükleniciye aittir.

GENEL 11

Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlilerinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlilerine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlileri istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

Yapı denetim görevlilerinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek geçici kabulüne kadar saklanır.

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlileri yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

AÇIKLAMALAR

- İmalatlar; onaylı projelere, proje detaylarına, poz bilgilerine ve bütün teknik şartnamelerde belirtilen hususlar ile bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar, kontrol teşkilatının vereceği kararlara uyularak yapılacaktır.

- İnşaat esnasında kazıdan çıkan malzemeler idarenin istediği yere serilecek veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Yüklenici dökümle ilgili harç nakliye vb. giderleri karşılayacak bunula ilgili idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

- İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

- İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

- Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei İdareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.

- Projede ve teknik şartnamelerde belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartnameler, poz bilgileri ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması halinde kararı kontrol teşkilatınca verilmek suretiyle teknik şartnameler veya poz bilgileri esas alınacaktır.

- İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE belgeli olanlar kullanılmalı ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.

- Proje ve şartnamelerde belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iç ve dış cephe iskeleleri kurulacaktır. İdare tarafından yükleniciye iç ve dış cephe iskelesi için bedel ödenmeyecektir.

- İç ve dış cephe iş iskeleleri yürürlükteki iş güvenliği ile alakalı yönetmelik ve şartnamelere uygun olacak, tam güvenlikli iş iskelesi olacak, iş iskelelerinden kaynaklanan kazaların sorumluluğu tamamen yükleniciye ait olacaktır.

- Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asılı bulunduracak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenleyecektir. İş güvenliği hizmeti iş başladığı gün alınmış olacak ve sözleşmelerinin 1 nüshası idareye sunulacaktır.

- İnşaatlardaki (varsa) dolgular mutlaka şartnamede ve onaylı projelerdeki pozuna uygun yapılacak, dolgunun cinsi ve uygun sıkıştırmanın yapıldığı tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.

- İnşaatta beton dökümü yapılmadan önce taşıyıcı sisteme ait eleman boyutları (perde, kolon, kiriş, vb), döşenen donatılar projesine uygun olarak yapıldığı tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.

- Kullanılan betonların beton dayanımını tespit etmek için TS 500’e uygun yöntemle numune alınıp kırdırılacak ve deney raporları alınacaktır. Betonların üretilmesinde, yerleştirilmesinde ve bakımında, ilgili yönetmeliklere uygun işlemler yapılacaktır. Beton numunelerinin kırımı, yapı kontrol mühendislerinin onay verdiği yerlerde yapılacaktır. İnşaatta kullanılan demirler için de aynı durum geçerlidir.

- Nakliye bedelleri idaremiz tarafından yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmiştir. Yapılacak imalat, mevcut ve ilave edilecek yeni pozlarla ilgili yükleniciye ilave olarak hiçbir şekilde nakliye bedeli ödenmeyecektir. Yüklenici, hiçbir şekilde idaremiz tarafından ilave nakliye bedeli ödenmesi hususunda talepte bulunmayacaktır. Bütün imalatlara ait pozlardaki her türlü yükleme, taşıma, boşaltma ve nakliye bedeli hususlarında bu madde dikkate alınacaktır.

- İdare tarafından uygun görülen yüzeylere sıva, seramik, tesfiye tabakası veya herhangi bir imalat yapılmadan önce aderans arttırıcı (brüt beton sıva astarı) sürülecek ve yüklenici herhangi bir ödeme talep etmeyecektir.

- İdare, ihtiyaç duyması halinde; ihale kapsamında yer alan, hangi imalat kaleminin hangi mahalle yapılacağı yönünde, mahal listesine bağlı kalmaksızın, değişiklik yapabilecektir.

- Sözleşme kapsamında bulundurulması zorunlu teknik elemanların SGK işe giriş belgeleri kontrollük makamına sunulacak, söz konusu personeller sürekli şantiyede bulunacak, düzenli olarak şantiye defteri tutulacak ve sözü geçen personeller tarafından imzalanacaktır.