## Template
TESİSAT MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: ARGE
1-Sıhhi ve Yangın Tesisatı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1. KAT | ÇATI KAT | BİNA DIŞI
1 | 25.100.1006 | 36x44 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | AD | + | + | + | - | -
2 | 25.100.1019 | 50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır) | AD | + | + | + | - | -
3 | 25.102.1301 | Birinci sınıf (batarya TS EN 200 veya TS EN 817; sifon TS-EN 274-1-2-3) gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu lavabo tesisatı | TK | + | + | + | - | -
4 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm ayna (TS EN 1036) | AD | + | + | + | - | -
5 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | AD | + | + | + | - | -
6 | 25.112.1203 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | TK | + | + | + | - | -
7 | 25.112.1270 | Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | TK | + | + | + | - | -
8 | 25.114.1150 | Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı (TS EN 13407) | TK | + | + | + | - | -
9 | 25.114.3101 | Takriben 40x50 cm ekstra sırlı seramikten pisuvar bölmesi | AD | + | + | + | - | -
10 | 25.118.1401 | Paslanmaz çelik (takriben 60x140 cm) iki gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) | AD | - | - | + | - | -
11 | 25.120.1202 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (birinci sınıf) iki gözlü eviye tesisatı | AD | - | - | + | - | -
12 | 25.130.1101 | 1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | AD | + | + | + | - | -
13 | 25.130.1208 | Klasik salmastralı,ankastre ara kesme valfı 3/4" rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | AD | + | + | + | - | -
14 | 25.130.3206 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası | AD | + | - | - | - | -
15 | 25.130.4102 | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli : (TS EN 15091) | AD | + | + | + | - | -
16 | 25.132.1001 | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | AD | + | + | + | - | -
17 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | AD | + | + | + | - | -
18 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD | + | + | + | - | -
19 | 25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | AD | + | + | + | - | -
20 | 25.135.2500 | Sensörlü Kağıt Havlu Dispanser: (Ölçü: Ad.) | AD | + | + | + | - | -
21 | 25.135.3002 | Pirinç çatal askı: | AD | + | + | + | - | -
22 | 25.135.4001 | Engelliler için tutunma barı | AD | + | + | + | - | -
23 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı | AD | + | + | + | - | -
24 | 25.135.4004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | AD | + | + | + | - | -
25 | 25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | AD | + | + | + | - | -
26 | 25.142.1102 | Soğuk su sayacı 1" vidalı 25Ømm (TS EN ISO 4064-1’e uygun) | AD | + | - | - | - | -
27 | 25.145.1001 | Kolye prız ø 15-32 mm.kadar (1/2"-1 1/4") | AD | - | - | - | - | +
28 | 25.150.1213 | 30,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | AD | + | - | - | - | -
29 | 25.160.1203 | İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 10- 30 m³/h, basınç: 30-60 mss) | AD | + | - | - | - | -
30 | 25.160.2203 | Debi:10-30 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | AD | + | - | - | - | -
31 | 25.165.3001 | Tam otomatik su yumuşatma cihazı 1 m3/sa | AD | + | - | - | - | -
32 | 25.170.1102 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 3" 80Ø mm. | MT | + | - | - | - | -
33 | 25.170.1202 | Kollektör ağzı ø 20 mm. | AD | + | - | - | - | -
34 | 25.170.1203 | Kollektör ağzı ø 25 mm. | AD | + | - | - | - | -
35 | 25.170.1204 | Kollektör ağzı ø 32 mm. | AD | + | - | - | - | -
36 | 25.170.1206 | Kollektör ağzı ø 50 mm. | AD | + | - | - | - | -
37 | 25.170.1207 | Kollektör ağzı ø 65 mm. | AD | + | - | - | - | -
38 | 25.170.1209 | Kollektör ağzı ø 100 mm. | AD | + | - | - | - | -
39 | 25.175.4304 | Elektrikli su ısıtıcı 50 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 )(TS736) | AD | - | - | + | - | -
40 | 25.700.1203 | Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD | + | + | + | - | -
41 | 25.712.1000 | İtfaiye bağlantı ağzı | AD | - | - | - | - | +
42 | 25.712.1103 | İtfaiye bilgi levhası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | AD | - | - | - | - | +
43 | 25.715.4205 | Dn 65 yangın çek vana | AD | + | - | - | - | -
44 | 25.715.4207 | Dn 100 yangın çek vana | AD | + | - | - | - | -
2-Kalorifer ve Otomasyon Tesisatı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1. KAT | ÇATI KAT | BİNA DIŞI
1 | 25.214.1006 | 70 KW - 79,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | AD | + | - | - | - | -
2 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | MT | + | + | + | - | -
3 | 25.225.3028 | Panel radyatör (tip 22) 900 | MT | - | - | + | - | -
4 | 25.230.1101 | Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | AD | + | + | + | - | -
5 | 25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | AD | + | + | + | - | -
6 | 25.245.1103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | MT | + | - | - | - | -
7 | 25.245.2005 | Kollektör ağzı ø 40 mm | AD | + | - | - | - | -
8 | 25.245.2006 | Kollektör ağzı ø 50 mm | AD | + | - | - | - | -
9 | 25.245.2007 | Kollektör ağzı ø 65 mm | AD | + | - | - | - | -
10 | 25.245.3105 | 6 çıkışlı vanalı 1"kollektör | AD | - | - | + | - | -
11 | 25.245.3106 | 7 çıkışlı vanalı 1"kollektör | AD | - | + | + | - | -
12 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı vanalı 1"kollektör | AD | + | - | - | - | -
13 | 25.245.3108 | 9 çıkışlı vanalı 1"kollektör | AD | + | - | - | - | -
14 | 25.245.5302 | 6-8 ağızlı kolektör dolabı | AD | + | - | - | - | -
15 | 25.245.5303 | 9-11 ağızlı kolektör dolabı | AD | + | - | - | - | -
16 | 25.245.5304 | 12-13 ağızlı kolektör dolabı | AD | - | + | + | - | -
17 | 25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | AD | + | - | - | - | -
18 | 25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | AD | + | - | - | - | -
19 | 25.255.2006 | 200 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | AD | + | - | - | - | -
20 | 25.260.1202 | 6 m3/h, Ø165 , dn65 flanşlı denge tankı | AD | + | - | - | - | -
21 | 25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") (TS 481'e uygun) | AD | + | - | - | - | -
22 | 25.264.3104 | Mekanik kazan besleme cihazı ø 20 mm. | AD | + | - | - | - | -
23 | 25.288.5107 | Ø250 tek cidarlı paslanmaz çelik baca | MT | + | + | + | + | -
24 | 25.552.1101 | Mahal tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı | AD | + | - | - | - | -
25 | 25.552.1103 | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar | AD | + | - | - | - | -
26 | 25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı | AD | - | - | - | - | +
27 | 25.555.1002 | Oransal kontrollü elektronik sıcak su (kazan) kontrol paneli | AD | + | - | - | - | -
3-Müşterek Tesisat
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1. KAT | ÇATI KAT | BİNA DIŞI
1 | 25.300.1101/A | Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | - | - | + | - | -
2 | 25.300.1104/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
3 | 25.300.1105/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
4 | 25.300.1106/B | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | -
5 | 25.300.1107/B | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | -
6 | 25.300.1402/A | Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | -
7 | 25.300.1404/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | -
8 | 25.300.1406/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | -
9 | 25.300.1407/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
10 | 25.300.1409/A | Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | -
11 | 25.300.1602/A | Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | - | + | + | - | +
12 | 25.300.1604/A | Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | - | - | - | - | +
13 | 25.300.1605/A | Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | +
14 | 25.305.2101/A | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | MT | + | + | + | - | -
15 | 25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | MT | + | + | + | - | -
16 | 25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | MT | + | + | - | - | -
17 | 25.305.2104/A | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | MT | + | - | - | - | -
18 | 25.305.6101/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | MT | + | + | + | - | -
19 | 25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | MT | + | + | + | - | -
20 | 25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | MT | + | + | + | + | +
21 | 25.305.7101/C | Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | - | - | - | - | +
22 | 25.305.8401 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | MT | + | + | + | - | -
23 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | MT | + | + | + | - | -
24 | 25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | AD | - | - | - | - | +
25 | 25.312.2102 | Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm | AD | - | - | - | + | -
26 | 25.320.2101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | - | - | + | - | -
27 | 25.320.2102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | + | + | - | -
28 | 25.320.2103 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | + | + | - | -
29 | 25.320.2104 | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | - | - | - | -
30 | 25.320.2105 | 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | - | - | - | -
31 | 25.320.2106 | 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | - | - | - | -
32 | 25.320.2203 | 65 Ø mm, PN 16, gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | - | - | -
33 | 25.320.2301 | 40 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | - | - | -
34 | 25.320.2302 | 50 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | - | - | -
35 | 25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | - | - | -
36 | 25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. (TS EN 331) | AD | - | - | + | - | -
37 | 25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. (TS EN 331) | AD | - | - | - | - | +
38 | 25.320.3104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. (TS EN 331) | AD | + | - | - | - | -
39 | 25.320.3105 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/2" vidalı) ø 40 mm. (TS EN 331) | AD | - | - | - | - | +
40 | 25.325.1101 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1/2", ø 15 mm. (TS 11494) | AD | - | - | + | - | -
41 | 25.325.1102 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 3/4", ø 20 mm. (TS 11494) | AD | + | - | + | - | -
42 | 25.325.1103 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1", ø 25 mm. (TS 11494) | AD | + | - | - | - | -
43 | 25.325.1106 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. (TS 11494) | AD | + | - | - | - | -
44 | 25.325.1207 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı (TS 11494) | AD | + | - | - | - | -
45 | 25.325.2102 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 20mm, 3/4" (TS EN 1074-3) | AD | - | - | + | - | -
46 | 25.325.2103 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" (TS EN 1074-3) | AD | + | - | - | - | -
47 | 25.325.2106 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" (TS EN 1074-3) | AD | + | - | - | - | -
48 | 25.325.2301 | Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 65 mm. (TS EN 1074-3) | AD | + | - | - | - | -
49 | 25.325.3105 | ø 40 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin (TS EN 12334) | AD | + | - | - | - | -
50 | 25.327.1103 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | AD | + | - | - | - | -
51 | 25.337.1305 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 125 mm | AD | + | - | - | - | -
52 | 25.337.2205 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 125 mm | AD | + | - | - | - | -
53 | 25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | AD | - | - | + | - | -
54 | 25.345.1106 | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 50 (2") vidalı | AD | - | - | - | - | +
55 | 25.345.3202 | Filtreli regülatör 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) | AD | - | - | - | - | +
56 | 25.345.3204 | Filtreli regülatör 1 bar'a kadar dn 40 (1 1/2") vidalı (ts 10624) | AD | - | - | - | - | +
57 | 25.350.3005 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss (TS EN 16297/1-2-3) | AD | + | - | - | - | -
58 | 25.365.1101 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | MT | + | + | + | - | -
59 | 25.365.1102 | 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, sülyen boya ile | MT | + | - | - | - | -
60 | 25.365.1201 | 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | MT | + | + | + | - | -
61 | 25.400.2532 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (2") 60 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | MT | + | - | - | - | -
62 | 25.400.2538 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (21/2") 76 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | MT | + | - | - | - | -
63 | 25.400.2552 | Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı boru dış çapı: (4") 114 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 40 mm | MT | + | - | - | - | -
64 | 25.400.7505 | Anma Çapı NW 40 İzolasyon Malzemesi Taşyünü/ İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular,Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları,Sürgülü Vanalar,Fanşlı çekvalfler,Glob Vanalar,Üçyollu vanalar,Pompalar için Yalıtım Ceketi | AD | + | - | - | - | -
65 | 25.400.7506 | Anma Çapı NW 50 İzolasyon Malzemesi Taşyünü/ İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular,Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları,Sürgülü Vanalar,Fanşlı çekvalfler,Glob Vanalar,Üçyollu vanalar,Pompalar için Yalıtım Ceketi | AD | + | - | - | - | -
66 | 25.400.7507 | Anma Çapı NW 65 İzolasyon Malzemesi Taşyünü/ İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular,Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları,Sürgülü Vanalar,Fanşlı çekvalfler,Glob Vanalar,Üçyollu vanalar,Pompalar için Yalıtım Ceketi | AD | + | - | - | - | -
4-Havalandırma Tesisatı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1. KAT | ÇATI KAT | BİNA DIŞI
1 | 24.450.2103/4 | 3300 m3/h'lık, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar çatı tipi radyal aspiratörler (TSE kalite belgeli) | AD | - | - | - | + | -
2 | 25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | MT | + | + | + | - | -
3 | 25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | MT | - | + | + | - | -
4 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | M2 | + | + | + | + | -
5 | 25.470.5101 | Alüminyumdan yarı esnek (flexible) yalıtımsız hava kanalları | M2 | + | + | + | - | -
6 | 25.475.6503 | Ø 150 mm gemici tip anemostat | AD | + | + | + | - | -
7 | 25.490.1109 | 66 kw soğutma kapasitesi (nom),66 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | AD | - | - | - | + | -
8 | 25.490.1110 | 73 kw soğutma kapasitesi (nom),73 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | AD | - | - | - | + | -
9 | 25.490.2202 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW. kaset tipi iç ünite | AD | + | - | + | - | -
10 | 25.490.2206 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW. kaset tipi iç ünite | AD | + | + | + | - | -
11 | 25.490.5101 | Kablolu uzaktan kumanda cihazı | AD | + | + | + | - | -
12 | 25.490.5201 | 50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı | AD | - | + | - | - | -
13 | 25.490.8102 | Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | + | - | -
14 | 25.490.8103 | Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | + | - | -
15 | 25.490.8104 | Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | + | - | -
16 | 25.490.8105 | Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | + | + | -
17 | 25.490.8106 | Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | + | - | -
18 | 25.490.8108 | Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | + | - | -
19 | 25.490.8109 | Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | + | + | -
20 | 25.490.8201 | 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | TK | + | + | + | - | -
21 | 25.490.8202 | 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları | TK | + | + | + | - | -
22 | 25.490.8203 | 50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları | TK | + | + | + | - | -
23 | 25.490.8204 | 100 kw üzeri bağlantı (joint) elamanları | TK | - | + | + | - | -
5-Yağmur Suyu Toplama ve Bahçe Sulama Tesisatı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | YAĞMUR SUYU DEPOSU | BİNA DIŞI
1 | 25.138.1012 | Pik döküm 15x15 cm Ø70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | AD | + | -
2 | 25.150.1317 | 50,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu | AD | + | -
3 | 25.160.1202 | İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m³/h, basınç: 60-90 mss) | AD | + | -
4 | 25.182.2302 | Plastik vana kutusu dikdörtgen 260x380x300 mm. | AD | - | +
5 | 25.300.1404/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | -
6 | 25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | MT | + | -
7 | 25.305.7101/C | Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | - | +
8 | 25.305.7102/C | Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | - | +
9 | 25.305.7103/C | Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | - | +
10 | 25.312.1204 | Klapeli tip ;200 Ø mm rogar klapesi | AD | + | +
11 | 25.320.2103 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | - | +
12 | 25.320.2104 | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | -
13 | 25.320.2106 | 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | -
14 | 25.325.1104 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/4", ø 32 mm. (TS 11494) | AD | + | -
15 | 25.325.1106 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. (TS 11494) | AD | + | -
16 | 25.325.2106 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" (TS EN 1074-3) | AD | + | -
17 | 25.360.1201 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip pis su pompası (TS 12599) | AD | + | -
18 | ÖZELMAK-1 | ÇAP 200 YAĞMUR SUYU FİLTRESİ | AD | + | -